## IV_Curve
Module Serial: | PV-MODULE-99999
Test Date: | 2024-05-12
Irradiance: | 1000 W/m²
Module Temperature: | 25 °C
Test Standard: | IEC 61215
Voltage (V) | Current (A) | Power (W)
0 | 9.025 | 0
0.455 | 6.726 | 3.057
0.909 | 6.241 | 5.673
1.364 | 5.923 | 8.077
1.818 | 5.551 | 10.093
2.273 | 5.313 | 12.076
2.727 | 5.197 | 14.175
3.182 | 4.973 | 15.824
3.636 | 4.745 | 17.255
4.091 | 4.644 | 18.997
4.545 | 4.453 | 20.239
5 | 4.321 | 21.606
5.455 | 4.233 | 23.091
5.909 | 4.01 | 23.693
6.364 | 3.909 | 24.875
6.818 | 3.862 | 26.334
7.273 | 3.74 | 27.2
7.727 | 3.711 | 28.674
8.182 | 3.558 | 29.11
8.636 | 3.444 | 29.747
9.091 | 3.503 | 31.847
9.545 | 3.337 | 31.848
10 | 3.272 | 32.717
10.455 | 3.12 | 32.62
10.909 | 3.09 | 33.704
11.364 | 3.05 | 34.657
11.818 | 2.916 | 34.465
12.273 | 2.924 | 35.885
12.727 | 2.808 | 35.742
13.182 | 2.759 | 36.362
13.636 | 2.679 | 36.537
14.091 | 2.74 | 38.607
14.545 | 2.586 | 37.612
15 | 2.474 | 37.112
15.455 | 2.51 | 38.789
15.909 | 2.351 | 37.397
16.364 | 2.366 | 38.72
16.818 | 2.203 | 37.05
17.273 | 2.181 | 37.667
17.727 | 2.204 | 39.074
18.182 | 2.179 | 39.625
18.636 | 2.1 | 39.137
19.091 | 2.036 | 38.86
19.545 | 1.977 | 38.641
20 | 1.87 | 37.392
20.455 | 1.86 | 38.041
20.909 | 1.826 | 38.175
21.364 | 1.855 | 39.637
21.818 | 1.774 | 38.707
22.273 | 1.624 | 36.167
22.727 | 1.684 | 38.27
23.182 | 1.605 | 37.2
23.636 | 1.547 | 36.566
24.091 | 1.569 | 37.797
24.545 | 1.548 | 37.995
25 | 1.502 | 37.538
25.455 | 1.372 | 34.927
25.909 | 1.358 | 35.191
26.364 | 1.35 | 35.6
26.818 | 1.343 | 36.021
27.273 | 1.231 | 33.586
27.727 | 1.208 | 33.485
28.182 | 1.124 | 31.664
28.636 | 1.081 | 30.968
29.091 | 1.145 | 33.299
29.545 | 1.135 | 33.535
30 | 1.027 | 30.816
30.455 | 1.045 | 31.823
30.909 | 0.977 | 30.204
31.364 | 0.892 | 27.962
31.818 | 0.907 | 28.857
32.273 | 0.931 | 30.052
32.727 | 0.818 | 26.779
33.182 | 0.864 | 28.68
33.636 | 0.622 | 20.906
34.091 | 0.76 | 25.92
34.545 | 0.691 | 23.858
35 | 0.639 | 22.353
35.455 | 0.626 | 22.188
35.909 | 0.49 | 17.587
36.364 | 0.546 | 19.868
36.818 | 0.544 | 20.017
37.273 | 0.568 | 21.188
37.727 | 0 | 0
38.182 | 0 | 0
38.636 | 0 | 0
39.091 | 0.048 | 1.894
39.545 | 0.018 | 0.727
40 | 0 | 0
40.455 | 0.027 | 1.076
40.909 | 0.005 | 0.224
41.364 | 0.049 | 2.019
41.818 | 0 | 0
42.273 | 0 | 0
42.727 | 0 | 0
43.182 | 0 | 0
43.636 | 0.015 | 0.646
44.091 | 0.013 | 0.576
44.545 | 0 | 0.011
45 | 0 | 0